ООО «Промышленные Системы» 4300009, Республика Мордовия, город Саранск, улица Революционная, 2 8(8342)54-63-63, 54-63-73, 54-00-34 info@ps-pribor.ru

1. Наименование объекта:____________________________________________________ #### Исполнение: ГРУ (на раме) , ГРПШ (в шкафу) , ПГБ (в блок-боксе) #### Маркировка: без Газсерта , по требованиям ГАЗСЕРТ , по требованиям МОСОБЛГАЗ ,

Входное давление в газопроводе Рвх.: Аттестованное _____ МПа, Фактическое (зима/лето) _____ /_____МПа,

Количество выходных линий: один выходной трубопровод , два выходных трубопровода , другое

Выходное давление в газопроводе Рвых.: _____ кПа. Для двух выходов указать Рвых1______, Рвых2_____кПа

Расход газа, Qmin: _______м³/ч., Qmax: _______м³/ч. Для двух выходов указать Qmax1_____Qmax2_____ м³/ч

2. Наличие резервной линии редуцирования: Да (с резервной линией редуцирования) , Байпас , Нет

3. Тип, модель регулятора давления: ____________________________________________________________

4. Тип отопления: Без обогрева , ОГШН , Электрическое , Конвектор (ПГБ) , АОГВ

5. Система отопления:ОГШН+РДСГ ,ОГШН+РДГБ-6/Venio-А ,ОГШН+РДГБ-6/Venio-А+счётчик

6. Модель счётчика на отопление: _______________________________________________________________

7. Наличие двойной стенки с утеплителем: не требуется , Да, (двойные стенки с утеплителем)

8. Обслуживание ГРП: одностороннее , двухстороннее .

9. Направление потока газа: справа-налево , слева-направо , сверху-вниз , снизу-вверх

10. Наличие показывающих приборов: не требуются , манометры , ИПД , термометры

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ УЗЛА УЧЁТА РАСХОДА ГАЗА и ТЕЛЕМЕТРИИ

11. Наличие узла учёта расхода газа: не требуется , на входном трубопроводе , на выходе

12. Тип счетчика: ротационный , турбинный , мембранный , ультразвуковой , другой

13. Марка электронного корректора: __________________________________________________________

14. Необходимость системы телеметрии: только подготовка , подготовка, комплектация, монтаж

15. Марка телеметрии: Акситех , СервисСофт ,Элтех ,Телур, СТЕЛ , другой

#### 16. Наличие дополнительного отсека ТМ: не требуется , Да, внутренний , Да, внешний

#### 17. Контролируемые параметры системы телеметрии: давление газа вход/выход , температура снаружи/внутри , перепад давления на фильтрах , температура газа вход/выход , Требуется ли установка кабель-каналов, для прокладки кабельных линий , накладные под датчики проникновения на дверях ГРПШ.(ИО-102) , Краны до и после фильтра, импульсные трубки, для установки дифференциальных датчиков , Кронштейны и магниты на ПЗК, для установки датчика положения , другие .

#### 18. Электроснабжение: отсутствует , 220 В , 380 В

#### 19. Система пожаротушения (для ПГБ): не требуется , Да, требуется

#### 20. Система противопожарной сигнализации (для ПГБ): не требуется , да, требуется

#### 21. Система контроля загазованности (для ПГБ): не требуется , Да, требуется

#### 22. Система охранной сигнализации: не требуется , Да, требуется

#### 23. Применяемая запорная арматура: фланцевая , приварная , обязательно стальная

#### 24. Дополнительные условия:

#### 25. Заказчик:__________________________________________________________________________

(Организация, адрес, телефон, электронная почта, контактное лицо)